智能数字翻转镜

   用于眼调节灵敏的数字化检查，获得右眼、左眼、双眼的调节灵敏度、调节用时、放松用时、调节放松比，提供热敏打印快速输出检查结果。适用于视功能检查、功能性视疲劳的评估。也可用于调节灵敏度的训练，电机驱动镜片组变换，方便用户操作，使用过程标准化。

功能优势分析用眼健康报告、精准量化用眼过程、数据统计方便。

调节检查适用人群：

5-45周岁，无明显影响视力或调节功能的器质性病变。特别是:

1、新近验配框架镜、OK镜等，或近视术后，需要适应新的屈光

矫正量者

2.近半年度数增长过快患者

3.准备使用或正在使用容易弱化调节的低浓度阿托品等制剂者

4.角膜塑形镜或功能性眼镜控制近视效果不理想者

5.主诉视疲劳患、视物模糊者

6.眼干、流泪、眼睛胀痛找不出原因

7.长期使用电子产品等近距离工作者

8.有老花症状，提前出现老花患者

9.弱视斜视训练进入平台期，视力或双眼单视功能提升缓慢者

	技术参数

	名称
	数字翻转镜

	检测距离
	40cm

	主体材料
	ABS

	镜片材料
	CR39树脂

	支持系统
	Android4.4及以上；

	平板电脑分辨率
	1920x1200px

	电池类型
	锂离子聚合物电池

	接口类型：
	标准USB接口转Micro-USB线

	无线连接：
	蓝牙

	工作环境
	10~40℃

	打印机：
	热敏打印机。

	镜盘配件
	镜盘规格：±50°、±75°、±100°、±125°、±150°、±175°、±225°、±250°、±275°、±300°各一副，±200°两副。

	其他配件
	翻转镜充电座、Micro-usb数据线、麂皮绒镜片布、平板、充电器，平板数据线，PAD支架，手提箱各一。


