
            血液透析机
1.具有常规碳酸盐/醋酸盐模式；

2.血液监测部分具有动、静脉压力监测功能，具有肝素泵，并可设定停止时间和累积输注量,肝素追加量等；

3.中文操作界面，具备操作步骤引导信息提示；

4.显示屏可单独或组合显示全部机器运行的相关参数；

5.可设定钠及碳酸根的曲线治疗图、超滤率图治疗模式，具有自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全；

6.可预设针对不同规格和预冲量的多种辅助预冲程序，新管路更换程序、管路再循环程序、回血程序等；

7.消毒、脱钙可一次完成；

8.可使用通用型血路管和透析器等耗材；

9.血泵管径可调，可适用成人和儿童，并可自动引导泵管安装；

10.不间断电源：后备供电，在断电时可以自动监测切换，对机器整体供电。
