## 参考清单
医联体远程中心项目需求
总体需求，非常重要，请仔细阅读！ 1、功能涵盖：指挥调度、远程诊疗、互联网诊疗、无纸化会议室。 2、具体设计和内容请以实地勘察为准，参数不能低于表格中的参数，数量请以勘察后各自的设计为准。 3、请报名人员联系温茂杰（15228624352）到实地勘察。 4、该项目报名材料要求提供深化设计平面图、系统图及效果图
序号 | 模块 | 具体内容 | 参数 | 单位 | 参考数量
1 | 大屏显示系统 | 110寸智能交互会议平板 | 1.显示净尺寸≥110寸，物理分辨率≥3840*2160，最高亮度≥400cd/㎡。 2.触摸支持≥20点触控，触摸分辨率≥32768*32768，内嵌摄像头像素≥1300万。 | 台 | 1
2 |  | 室内LED显示大屏 | 1.像素点间距≤1.25mm，采用SMD110封装。 2.对比度≥5000:1， 3.屏体亮度≥800cd/m²。 | 平方 | 16.23
3 |  | 多屏控制器 | 最宽4096像素*最高4096像素 支持单画面 ，支持发送卡二合一双模式 ，支持五种场景模式 | 台 | 6
4 |  | 接收卡 | 12个HUB75E标准接口 ，输出24组RGB数据， | 张 | 63
5 |  | 大屏控制软件 | 点对点拼控软件，内置 | 套 | 6
6 |  | LED控制柜 | 支持按键启动，定时开关，遥控开关，PLC电脑控制，中控控制，集群控制,温度监测，湿度监测，高温断电，烟雾断电，485控制，TCP网口控制 | 台 | 1
7 |  | 操作台显示器 | 4K高清 IPS广色域 低蓝光不闪 三边微边 超薄机身 节能显示器 | 台 | 4
8 | 分布式系统 | 4K分布式输入节点 | 1.编码端至解码端，图像延时≤17ms，信号源编码延时＜0.05ms。 2.系统采用纯嵌入式构架，非PC/X86/X64/E04构架，无内置操作系统。 3.最大分辨率支持3840x2160 | 台 | 14
9 |  | 4K分布式坐席节点 | 1.编码端至解码端，图像延时≤17ms，信号源编码延时＜0.05ms。 2.系统采用纯嵌入式构架，非PC/X86/X64/E04构架，无内置操作系统。 3.最大分辨率支持3840x2160 4.分布式输出节点支持不少于32画面显示功能 | 台 | 4
10 |  | 4K分布式拼接节点 | 1.单个4K解码，矩阵，坐席，拼接输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入。2个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个RS232/485接口、1个IR接口。 2.最大分辨率支持4K(3840x2160)。 | 台 | 9
11 |  | 机柜安装托盘附件 | 机柜安装托盘，可以吧多个盒式设备安装在1U的机柜内 | 个 | 14
12 |  | 可视化管控系统平台 | 1.任意信号都可在大屏显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割，相互之间不受影响，多种类型的信号切换间， 2.具备中控管理功能，可对灯光、音响、投影、大屏等设备进行中控管理 3.系统支持多用户操作同步实现多人协同操作， 4.支持对摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、巡航扫描、 5.支持可视化交互触控操作，实现系统更加简便、更加舒适、更加高效的显控体验； 6.支持对信号源节点的反向直接控制 7.系统支持不同的操作系统，包括Windows、Linux及国产麒麟系统； | 套 | 1
13 |  | 可视化控制软件端授权 | 1.支持页面自定义编辑，可贴合用户的需求和使用习惯设计界面的布局与按钮的排列； 2.支持界面风格自定义，可以根据用户需求定制界面风格，全部按钮、高级组件的样式、背景图片均可任意定制，更加贴合用户使用需求和喜好，给用户更好的个性化体验； 3.支持离线编辑界面，可完全在离线状态下在任意终端编辑界面，并通过拷贝的方式将编辑好的工程进行导入，即可正常使用； | 套 | 1
14 | 扩音系统 | 数字会讨主机 | 1、支持FIFO、NORMAL、FREE、APPLY四种发言模式，发言人数限制1/2/4/6可调，主席单元发言不受限制。 2、数字会议主机可连接128台会议单元，支持通过会议扩展主机进行扩容，最大可接入4096台会议单元。 | 台 | 1
15 |  | 会讨专用延长线缆 | 1、用于控制主机与会议单元之间的延长连接； 2、长度为30m； | 条 | 2
16 |  | 无线手持麦克风 | 管身材质：全铝金属管体。 音头：动圈式 接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz | 套 | 1
17 |  | 音频处理器 | 1.8路平衡式线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节，8路平衡式线路输出； 2.自带中文操作软件，直观的GUI交互式图形化控制界面，兼容多方平台控制管理 | 套 | 1
18 |  | 16路模拟调音台 | 1.支持两编组调音台，12路单声道与2组立体声输入 2.每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 3.带USB或RS232接口连接电脑控制 | 套 | 1
19 |  | 数字反馈抑制器 | 1.全彩中文显示，OLED显示屏显示内容更全面直观。 2.全自动检测现场啸叫点功能 3.通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。 | 台 | 1
20 |  | 无源柱式音箱 | 1.频率响应：100Hz-20kHz 2.灵敏度：94dB 3.最大声压级：123dB 4.标称阻抗：8Ω | 套 | 4
21 |  | 双通道功率放大器 | 1.阻尼系数：550:1 2.转换速率：40v / us 3.信噪比：>100dB 4.总谐波失真：<0.03% 5.互调失真：<0.01% 6.频率响应：20Hz-20kHz，±0.3dB | 套 | 2
22 | 无纸化系统 | 无纸化主机 | 1.19”标准机架式机柜安装。 2.可持续开机365天不断电正常工作。 3.负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。 4.BS系统架构，支持windows或linux等多个系统部署运行。 | 台 | 1
23 |  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.软件的后台管理采用BS架构，在同一个后台可以管理多个会议室，无纸化终端管理采用CS架构，保证数据交换的稳定性、流畅性、高效性 2.可创建不同的账号，可以自由增加、修改、删除账号，根据账号的使用这设置不同的权限，根据人员的组织架构对账号进行分组。系统管理员账号是最高级别的账号，可以管理所有的账号权限 3.会议管理账号可以进入系统创建会议室，可按组织结构快速添加与会人员，不同会议管理员创建的会议室彼此独立，没有权限不能进行跨会议室查看会议内容。 4.软件可以在后台对服务器进行系统配置、无纸化会议终端的配置、投屏服务器的配置等。支持对服务器模块进行启动、停止、重启、升级及日志导出等便捷维护。 5.创建会议室的时候，可保存为模板，方便下次开会快速调用。自动保存开会的会议室信息，下次开会可以在开会议的日志中快速复制该会议的资料到新创建的会议中去 6.软件可根据不同会议主题，创建不同的会议标语，开会是可以对会议标语自由切换。可以同时管理不同会议室的议题，自由切换议题，提高会议的议题商讨效率 | 台 | 1
24 |  | 无纸化流媒体主机 | 1.19”标准机架式机柜安装， 2.可持续开机24H*365天不断电正常工作。 3.支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备； 4.支持1路HDMI和1路VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 | 台 | 1
25 |  | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.实现无纸化会议的会议主题、会议标语、会议的投票结果、会议的评分结果、会议议题等投屏显示，投票评分的过程中，可以查看人员的投票情况。 2.可同时投屏4个不同的无纸化会议终端的视频信号。 3.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件（非终端播放再广播到大屏）。 | 台 | 1
26 |  | 无纸化升降器 | 1.屏幕15.6寸，显示比例：16:9 2.物理分辨率：1920*1080，显示屏为国标A规屏，无坏点。 2.触摸屏类型：电容屏，10点触控. 3.内嵌话筒可配合超薄屏进行统一升降,也可以独立升降。 | 台 | 26
27 |  | 无纸化会议终端 | 1.系统要求：windows7/10或更高操作系统平台。 2.CPU:i5或以上 3.内存:4G或以上 4.固态硬盘：64GB或以上 | 台 | 26
28 |  | 无纸化会议终端软件 | 1.首页支持显示会议主题、会议标语、与会人员信息、会议大概内容等.支持中文或英文版本，根据操作系统环境选择安装中文或英文版本。 2.可以观看doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png格式的资料，但需要登录账户有资料观看的权限。 3.可以查看与会人员的信息和与会人员的座位布置模拟图。 4.具有会议讨论界面，可以进行会议在线讨论，可以点对点、多对多的讨论。广播会议的通知等。 5.可以点播观看流媒体服务器的资源，可以任意点播观看，最大可以同时观看4路视频资源；可远程点播流媒体服务器的资源。 | 台 | 26
29 | 中控系统 | 中控主机 | 1.4核CPU, 1G内存，8G Flash闪存 2.四种网络通讯：T-NET、Ethernet、WIFI、TCP/IP; 3.对外接口兼容RS-232、RS-485、DMX-512协议，波特率设置。 | 台 | 1
30 |  | 中控编程 | 1.采用C/S架构。 2.支持在线对节点的名称、类型、网关、IP地址等进行实时批量修改。 3.支持输出节点原始底图的修改，可设置任意底图，以便于项目的展示 4.可通过拖拽式的方式对管控平台以及运维系统的IU界面、功能进行任意修改配置，以便于项目现场多变的需求 | 套 | 1
31 |  | 8路电源控制器 | 1.通道：8路 2.具有8个应急按键，可对每路进行手动控制； 3.内置八路进口 30A 大功率继电器模块， 4.电源接口端有常开和常闭端 | 台 | 2
32 |  | 灯光控制器 | 1.回路数量：8路 2.具有8个按键，可对每路进行手动控制； 3.内置八路进口 16A 大功率继电器模块， 4.电源接口端有常开和常闭端 | 台 | 1
33 |  | 48口交换机 | 1.千兆级分布式处理中心，支持48路千兆网口，4路千兆光口； 2.可配合分布式系统实现多路音视频与常规网络加密数据流传输与切换，支持多路信号传输复制，可在自定义端口进行复制信号的监测，并导出监测的相关报文。可用于进行音视频码流的复制、分发，单个中心可同时处理不少于228路的视频报文请求 | 台 | 2
34 |  | 24口交换机 | 1.千兆级分布式处理中心，支持24路千兆网口，4路千兆光口； 2.可通过多台处理中心级联的方式，扩展视频码流接入的规模。支持多路聚合均衡技术传输码流，支持多台信号处理中心通过多路组合链路进行连接，构建更大规模的分布式系统。 | 台 | 1
35 |  | 无线路由器 | 1.3000M Wi-Fi6企业级无线路由器 2.≥5个千兆电口 3.支持≥4个WAN口 | 台 | 1
36 |  | 平板电脑 | 1.多点触控，最多支持10点触控 2。分辨率FHD+ 2200 x 1440像素 3.存储容量8GB+128GB 4.处理器型号：高通骁龙™ 7 Gen 1或更高 | 台 | 1
37 |  | 机架式电脑 | 系统：采用最先进的内核技术和架构，确保了在各种复杂环境下的高效稳定运行 CPU核心数：≥英特尔i5系列 显卡：≥NVIDIAT1000 内存：≥2*8G 固态硬盘：≥256G NVME USB接口数：≥6个 开关机卡支持：RS232或RS485 | 台 | 6
38 |  | 机柜 | 42U 600*800机柜 方孔条 2.0mm;安装梁 1.5mm;其余 1.2mm。 | 台 | 2
39 | 远程会诊软件医生管理端WEB | 医生工作台 | 1、提供通知公告、反馈建议处理、平台使用次数、用户检索热词等功能， 2、页面须采用小视窗布局； 3、支持显示最近一周内平台使用次数。 | 项目 | 1
40 |  | 注册登录 | 1、提供注册、两种登录方式、忘记密码密码重置等功能； 2、登陆方式支持用户名/密码登录，手机号/验证码登录，用户可以自由切换登录方式； 3、支持通过绑定的手机号进行密码重置； 4、支持手机号注册，管理员用户通过添加医生功能，分享注册三种注册方式。
41 |  | 个人中心 | 1、支持查看当前用户的个人信息，并进行信息完善，包括账户信息、个人信息、职业信息、系统信息等； 2、支持修改头像、修改密码等。
42 |  | 远程会诊 | 1、提供远程会诊功能，包括申请会诊、我的申请、我的受理等； 2、支持选择“远程诊断（离线）”、“远程诊断（在线）”； 3、支持受邀医院模糊检索； 4、支持上传患者病历资料（支持WORD、PDF、TXT、PNG、JPG、EXCEL、PPT等常见文件格式），支持对患者信息编辑、删除、检索； 5、支持影像（DICOM）、心电（DICOM/XML）格式解析以及数字病理（DICOM/TIF/SVS）格式数据在线解析； 6、支持对会诊病历资料进行补传； 7、支持查看报告； 8、远程会诊订单支持检索、受理、驳回、视频会诊、编写会诊报告等功能。
43 |  | 知识圈 | 1、提供知识圈功能，包括我的文章、我的案例等； 2、提供文章管理功能，包括历史文章检索、写文章、文章浏览、文章删除、编辑等功能； 3、提供远程医疗案例分享服务。
44 | 远程会诊软件医生端APP | 远程会诊 | 1、提供APP端远程会诊功能，包括清单申请、受理订单、视频会诊、会诊报告等。 2、支持上传患者病历资料，支持PNG、JPG等图片格式及手机拍照等方式上传资料； 3、支持选择超高清视频会诊、移动端视频通话、移动端与PC端通话、PC端与PC端通话； 4、支持在线编辑、拍照/扫码上传，两种方式提交会诊报告； | 1 | 项
45 |  | 患者随访 | 1、提供患者随访管理功能，主要包括远程会诊随访，即会诊结束后，医生根据患者病情需要添加的随访计划； 2、支持添加下次随访时间；
46 |  | 我的评价 | 1、支持用户通过订单列表对订单进行评价； 2、评价支持双方互评，并给出建议，支持查看我的评价和他人对我的评价。
47 |  | 知识圈 | 1、支持点赞、收藏、关注、分享等等功能； 2、支持编写文章发布功能。
48 | 远程会诊软件患者端APP | 找医院/医生 | 1、支持模糊检索功能， 2、支持收藏夹功能，将医院加入到个人收藏夹； | 1 | 项
49 |  | 健康档案 | 1、支持为用户自己或者家人/朋友创建健康档案，并上传病历资料，上传支持拍照上传、图片上传； 2、会诊时支持发送用户健康档案给医生。
50 |  | 知识圈 | 1、用户通过知识圈可以查看诊疗案例、科普知识等； 2、支持在线浏览医生发布的文章、会诊案例等，并对文章进行评价、收藏、点赞。
51 |  | 我的随访 | 1、支持查看随访报告； 2、随访报告内容包括随访时间、诊疗意见、治疗建议等。
52 |  | 我的订单 | 1、为用户提供订单管理功能，包括查看详情、查看报告、取消订单等。 2、支持在线浏览病历文件，文件类型包括word、pdf、jpg、png、dicom等常见文件格式； 3、支持查看患者报告详情； 4、在业务未受理时，支持对订单取消/撤回订单；
53 |  | 消息 | 1、为用户提供消息推送功能； 2、用户可查看消息详情。消息类型包括，就诊提醒等。
54 | 远程会诊软件云平台管理端 | 医疗资源管理 | 1、提供对医疗资源的管理功能，包括机构管理、科室管理、医生管理等； 2、支持为医院管理员、区域管理员、超级管理员，提供医院、科室、医生管理服务，包括修改、新增、启用/停用等功能。 | 1 | 项
55 |  | 管理中心 | 1、提供管理中心功能，包括会诊价格管理、号别管理等； 2、管理功能包括：新增、修改、暂停。
56 |  | 系统设置 | 1、提供系统设置功能，包括用户管理、角色权限管理、菜单管理等； 2、支持新增、编辑、删除菜单功能； 3、支持角色新增、编辑功能。
57 | 装饰部分 | 隔墙 | 轻钢龙骨+15mm阻燃板+12mm石膏板 | ㎡ | 32.68
58 |  | 造型吊顶 | 轻钢龙骨+金属板+艺术漆等 | ㎡ | 103
59 |  | 地面铺装 | 定制手工地毯（尼龙） | ㎡ | 103
60 |  | 墙面造型 | 50*50*3矩管基层+阻燃板+造型 | ㎡ | 155.8
61 |  | 灯具 | 一线品牌，含安装 | ㎡ | 1
62 |  | 广告 | 发光字+UV墙布+图片 | 项 | 1
63 |  | 会议桌（组合式） | 1400*600mm | 张 | 13
64 |  | 会议桌椅子 | 550mm | 张 | 26
65 |  | 指挥桌 | 2000*800mm | 张 | 2
66 |  | 指挥桌椅子 | 600mm | 张 | 4
67 |  | 茶水柜 | 1200*500mm | 个 | 1
68 |  | 强弱电 | 包含综合布线 安装与调试 | 项 | 1
69 |  | 隔墙 | 轻钢龙骨+15mm阻燃板+12mm石膏板 | ㎡ | 98.04
70 |  | 吊顶 | 轻钢龙骨+金属板+艺术漆等 | ㎡ | 114
71 |  | 地面铺装 | 定制手工地毯（尼龙） | ㎡ | 114
72 |  | 墙面 | 环保艺术漆饰面 | ㎡ | 163.4
73 |  | 灯具 | 一线品牌，含安装 | ㎡ | 1
74 |  | 广告 | 图文 | 项 | 1
75 |  | 强电 | 包含安装与调试 | 项 | 1
76 |  | 弱电 | 包含安装与调试 | 项 | 1
77 |  | 办公区茶水柜 | 定制 | 组 | 1
78 |  | 文印柜 | 定制 | 组 | 1
79 |  | 资料柜 | 1200*1800*500mm | 个 | 3
80 |  | 套装门（双开） | 定制 | 樘 | 2
81 |  | 套装门（单开） | 定制 | 樘 | 3
82 |  | 窗帘 | 定制 | 项 | 1
83 |  | 成品保护 | 其他 | 项 | 1
84 |  | 清洁 | 其他 | 项 | 1
85 |  | 拆除+出渣 | 其他 | 项 | 1
86 |  | 搬运 | 其他 | 项 | 1