医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复医学科 | 设备名称 | 微波治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 额定输入功率:800VA。 - 辐射器尺寸:Ф80X95mm，允差士5mm。 - 配有可旋转支臂，方便医务人员操作。 - 4、治疗时间:0~30min，连续可调，级差1min。 - 5、输出方式:连续式和脉冲式。 - 6、辐射器驻波比不大于3。 - 7、外形尺寸(长X宽X高):方便移动，适合床旁操作 8、输出功率:双路输出，每路为0~50W连续可调，级差1W。 |  |  |  |