医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 股四头肌训练椅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.规格:抗阻力可调 2.用途:膝关节抗阻力运动，也可进行膝关节牵引； 3.材质:型材、多层板、橡胶、海绵、皮革； 结构形式:底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫； |  |  |  |