## Sheet1
自贡第三人民医院
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 产品数量
1 | 电子人体气管插管训练模型（带牙齿受压报警） | 1.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 2.电子监测：可监测食道、气管、牙齿受压程度，并进行语音提示。 3.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 1)正确操作插入气道，供气使双肺膨胀。 2)错误操作插入食道，供气使胃部膨胀。 4.瞳孔观察：一只正常与另一只散大做比较认识。 | 1
2 | 全功能静脉输液仿真手臂 | 要求： 1、模型可进行静脉输液（血）、采血、注射给药等穿刺操作； 2、模型具有完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺； 3、具有静脉血循环装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血； 4、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射训练； 5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。 6、可进行血管配件更换。 | 6
3 | 桡动脉穿刺训练模型 | 要求：桡动脉的解剖位置、搏动部位、穿刺定位与真实的人体结构相吻合，穿刺操作时手感真实、回血及时，错误检测及时。配有丰富的应用解剖学和技能操作教学内容。适合于进行临床医学本科生实习和住院医师培训。 功能参数： 1. 产品为成年男性前臂模型，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。 2. 解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。 3. 可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。 4. 穿透桡动脉血管壁后有落空感。 5. 穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。 6. 穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。 7. 皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺，避免漏液现象。 ▲8.通过APP或小程序配套桡动脉穿刺训练培训教学视频，主要包括但不限于：血气分析的目的、操作前准备、操作步骤、操作后处理、注意事项；动脉注射的目的、操作前准备、操作步骤（体位及穿刺点、消毒、二次核对等）、操作后处理、注意事项等。 9.可进行血管配件更换。 | 4
4 | 手摇分娩机转演示模型 | 1.模型为成年女性下腹部，膀胱截石位。 2.配有分娩胎儿和足月宝宝。 3.分娩胎儿四肢灵活，可进行手摇分娩示教练习。 4.足月宝宝肢体柔软，形态逼真，可练习新生儿的护理。 5.腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带。 6.演示分娩的过程，可通过人工手摇方式，直观整个分娩过程。 7.可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 8.胎儿及胎盘可经阴道完整娩出。 | 1
5 | 表面出血点止血考核指导模型 | 1.模型材质柔软有弹性。 2.在仿真模型上有12个出血点，当开始训练（或考核）时，12个出血点同时向外涌血，与临床实际相当吻合。 3.可进行模拟血管更换。 | 6
6 | 脓肿鉴别与切开模块 | 1.可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸长≥240mm，宽≥160mm】 2.可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 3.模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 4.脓肿切开后可观察到脓液，性状逼真。 | 20
| 皮脂腺囊肿切除术训练模块 | 模拟真实皮肤解剖结构和组织层次，设计了皮脂腺囊肿，外形逼真，手感真实。适用于皮脂腺囊肿切除术操作训练。 功能参数： 1、 模型皮肤柔韧有弹性，手感逼真，易清洗。【规格尺寸长≥150mm，宽≥120mm】 2、 模型模拟真实皮脂腺囊肿，形状为圆形、有弹性，高出皮面，可推动。可按皮脂腺囊肿切除术的操作常规行消毒、铺巾、局麻、切开（沿着皮纹方向设计梭形皮肤切口）、剥离、摘除、缝合。 | 20
8 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | 1. 模型为成年男性呼吸道异物阻塞模型，可练习呼吸道异物患者早期诊断、现场急救的技能。 2. 模型解剖结构精准:头部、肋骨、模拟胸骨、剑突、脐以及腹部。 3. 配有不同形状、大小、性状的异物模型，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 4. 可练习 Heimlick(海姆立克)手法和呼吸道异物钳取法。 5. 可行简易的 CPR 练习。 | 1
9 | 心肺复苏智能模拟训练系统（半身） | 要求：包括高仿真的心肺复苏半身模拟人及平板端软件。本产品可完成胸外按压、开放气道、人工通气等操作，并且带有心肺复苏反馈装置，实时记录使用者的操作信息，帮助用户更好的学习和训练心肺复苏的实践技能。 本系统软件包含心肺复苏训练和考核。使用方便、灵活，稳定性高。教师可按照自己的思路对学生进行训练和考核。 功能参数： (1) 模型为成年男性半身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 (2) 模拟正常人体骨骼结构，吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命大于等于120万次以上（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明文件）。 (3)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 (4)可进行胸外按压操作，可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率。可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置、判断设置等。可设置按压操作表现形式，可选择柱状图或折线图。按压时操作动画中会同步显示循环血流方向。 (5) 可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气，软件配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。 (6)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 （7）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 (8)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。 (9)模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动及自主呼吸。 (10)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 (11)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。 (12)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 (13)在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。 (14)在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。 (15)模型配套锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。 （16）通过配套app软件，配备以下功能： ①资料学习 支持查看移动设备中的所有学习资料，各角色人员可随时观看学习，支持文字或图片记录视频学习状态，支持显示学习进度。 ②随时考系统 1）支持新建考试，可设置扣分方式、计时方式； ▲2）支持设置考核评分表，在现有的评分表中选择，评分表自动与该场考核信息绑定，选择评分表时，系统自动列出所有评分表供操作者选择；（提供软件功能截图证明） 3）支持编辑考试，支持显示已考次数，支持显示扣分方式及计时方式，支持开始考试和结束考试操作以明显的颜色区分； 4）支持未结束考试和已结束考试分别列出； 5）支持显示考试中的考生和已完成考试的考生，支持统计已完成考试的分数及耗时； ▲6）支持分享随时考成绩，支持将成绩发送至邮箱、微信；（提供软件功能截图证明） 7）支持评分人员手持移动设备确认考生信息，支持考试签名； 8）支持评分人员手持移动设备对考生进行打分，评分标准最大支持三级标准，可设置大、中、小三种字体； 9）支持以选择分数形式为操作人员打分，分数以1分为步增值； 10）支持在评分界面开始计时，实现具有时间控制的评分模式； 11）支持统计随时考情况，包含考试名称、创建人、完成考试人数、未完成考试人数、总评价人数等，支持以图形化形式展示考试情况。 ③身份认证系统 1）通过身份认证系统，确认操作人员的身份信息； 2）支持手动输入当前操作人员姓名确认操作人员身份； 3）支持扫描二维码确认操作人员身份，扫描后系统自动识别操作人员身份并填充操作人员信息。 | 2
10 | 心肺复苏(AED)智能模拟训练系统（全身） | 要求：包括全身智能模拟病人、平板软件，配AED套装。可完成胸外按压、开放气道、人工通气等操作，同时，强化AED操作训练，可实时反馈、记录使用者的操作信息，并对操作流程进行考核评分。使用方便、灵活，稳定性高，适用于心肺复苏（包括AED）操作训练和考核或技能竞赛。 功能参数： (1) 模型为成年男性全身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 (2) 模拟正常人体骨骼结构，吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命大于等于120万次以上（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明文件）。 (3)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 (4)可进行胸外按压操作，可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率。可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置、判断设置等。可设置按压操作表现形式，可选择柱状图或折线图。按压时操作动画中会同步显示循环血流方向。 (5) 可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气，软件配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。 (6)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 （7）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 (8)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。 (9)模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动及自主呼吸。 (10)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 (11)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。 (12)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 (13)在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。 (14)在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。 (15)模型内置锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。 (16)本系统配有自动体外除颤器（AED），能检测电极片是否贴到模拟人身上，除颤时，胸部有起伏。并反馈学生对AED的使用情况，可训练和考核学生的AED急救技能。 （17）AED内置电池可待机72小时，可与模型采用无线连接，操作方便。 （18）AED全程语音提示，与真实流程一致，在需要做心肺复苏时AED有节拍提示与语音提示。 （19）支持AED训练、AED考核、CPR训练、CPR考核多种训练和考核模式，每次训练和考核前都可以进行AED运行状态和模拟人救活参数的设置，在应用中更灵活更方便。 （20）AED训练、AED考核的“AED控制”模块可以在训练考核过程中，由教师实时控制AED允许状态和异常参数，更灵活的训练学生AED使用技能。 （21）通过配套app软件，配备以下功能： ①资料学习 支持查看移动设备中的所有学习资料，各角色人员可随时观看学习，支持文字或图片记录视频学习状态，支持显示学习进度。 ②随时考系统 1）支持新建考试，可设置扣分方式、计时方式； 2）支持设置考核评分表，在现有的评分表中选择，评分表自动与该场考核信息绑定，选择评分表时，系统自动列出所有评分表供操作者选择； 3）支持编辑考试，支持显示已考次数，支持显示扣分方式及计时方式，支持开始考试和结束考试操作以明显的颜色区分； 4）支持未结束考试和已结束考试分别列出； 5）支持显示考试中的考生和已完成考试的考生，支持统计已完成考试的分数及耗时； ▲6）支持分享随时考成绩，支持将成绩发送至邮箱、微信；（提供软件功能截图证明） 7）支持评分人员手持移动设备确认考生信息，支持考试签名； 8）支持评分人员手持移动设备对考生进行打分，评分标准最大支持三级标准，可设置大、中、小三种字体； 9）支持以选择分数形式为操作人员打分，分数以1分为步增值； 10）支持在评分界面开始计时，实现具有时间控制的评分模式； ▲11）支持统计随时考情况，包含考试名称、创建人、完成考试人数、未完成考试人数、总评价人数等，支持以图形化形式展示考试情况。（提供软件功能截图证明） ③身份认证系统 1）通过身份认证系统，确认操作人员的身份信息； 2）支持手动输入当前操作人员姓名确认操作人员身份； 3）支持扫描二维码确认操作人员身份，扫描后系统自动识别操作人员身份并填充操作人员信息。 4）配系统评分学习终端：1台，屏幕≥14寸，内存≥8GB 硬盘≥512GB | 1
11 | 旋转式婴儿头皮静脉 输液模型 | 1.模型形态逼真，质地柔软，富有弹性。 2.透过头皮可清晰看到血管分布，真实感强。 3.可进行额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉注射并可真实注入液体。 4.正确穿刺时有落空感且有回血。 5.可带机械旋转装置，静脉破损后可旋转移开，克服渗漏，增加练习次数。 | 1
12 | 臀部肌肉注射仿真模型 | 模拟成人臀部，外观逼真，体表标志清晰可触及，解剖结构层次完整清楚，操作手感真实。适用于臀部肌肉注射操作训练。 功能参数： 1. 成人仿真臀部，材质柔韧、耐针刺，外观真实、皮肤纹理清晰可见。 2. 体表标志明显可触及髂嵴、髂后上棘、骶骨、尾骨。 3. 可进行三种肌肉注射方法的训练：臀大肌、臀中肌、臀小肌。 | 2
13 | 上环训练模型 | 模拟截石位成年女性解剖结构，设计了完整的子宫等内生殖器，便于观察操作结果。适用于妇科避孕环的上环取环操作训练。 功能参数： 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。 2. 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。 | 1
14 | 电动气压止血训练上肢模型 | 模拟人体前臂模拟外伤出血情景，外形逼真，体表标志清晰可触及，配有模拟血液、止血带，可供进行上肢止血带加压包扎止血训练。 功能参数： 1. 模拟成年人创伤手臂。 2. 配有模拟血液，可模拟多种真实的前臂外伤出血。 3. 模型具有挠动脉搏动。 4. 可练习止血带加压包扎止血，不同的止血压力具有不同的止血效果。 5. 且出血速度及远端动脉脉率会有相应的动态变化。 6. 止血过程中可实时显示止血压力变化，支持连接真实的止血泵。 | 1
15 | 电动气压止血训练下肢模型 | 模拟人体腿脚模拟外伤出血情景，外形逼真，体表标志清晰可触及，配有模拟血液、止血带，可供进行下肢止血带加压包扎止血训练。 功能参数： 1. 模拟成年人创伤腿。 2. 配有模拟血液，可模拟多种真实的下肢外伤出血。 3. 模型具有动脉搏动。 4. 可练习止血带加压包扎止血，不同的止血压力具有不同的止血效果，且出血速度及远端 5、动脉脉率会有相应的动态变化。 6、 止血过程中可实时显示止血压力变化，支持连接真实的止血泵。 | 1
16 | 双气囊三腔管止血与十二指肠引流术训练仿生标准化病人 | 一、具有真实人体的仿生结构 1.上半身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 2.体内为完整的骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用， 二、功能指标 利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，有监测功能，操作正确后胃底停止流血。 三、需配备以下物品： 1双气囊三腔导管训练指导模型1具 2模型头部枕垫1个 3双气囊三腔导管1根 4金属支架 1组 | 1
17 | 男性导尿模型 | 模拟成年男性腹部至大腿上三分之一外观，外形逼真，手感真实，阴茎、阴囊、肛门等解剖结构完整，男性尿道和膀胱的设计合理。适用于男性导尿术与留置导尿术的操作训练。 功能参数： 1.模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2.具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。 3.模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4.模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 ▲8.可通过配套app或小程序进行男性导尿智能模拟训练进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。（提供软件截图证明） | 2
18 | 女性导尿模型 | 模拟成年女性腹部至大腿上三分之一外观，外形逼真，手感真实，女性外阴、阴道、尿道、膀胱的解剖结构完整，阴道、女性尿道和膀胱的设计合理。适用于女性导尿术和留置导尿术的操作训练。 功能参数： 1.模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2.具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3.可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5.可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 ▲8.可通过配套app或小程序进行女性导尿智能模拟训练进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。（提供软件截图证明） | 2
19 | 肛门指诊检查训练仿真模型 | 模拟膝胸位臀部，解剖结构完整，体表骨性标志清楚，设计了正常和6种以上病变前列腺可替换组件，操作手感真实。适用于直肠指诊前列腺检查训练。 功能参数： 1. 产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。 2. 可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤等。 | 1
20 | 宫内发育、节育与病变模型 | 1.模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成。 2.可以做以下操作演示：1)正常和各类异常子宫触诊2)肉眼观察正常和各类异常病变宫颈 3)观察隔膜的大小和位置4)妇科双合诊5)宫内节育器的放置与取出6)观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构7)阴道窥器和阴道镜的检查 3.内部结构组成部件： 1)正常与异常宫颈模型 2)宫颈撕裂 3)宫颈炎症纳博特囊肿 4)宫颈白斑 5)正常宫颈6)慢性宫颈炎7)滴虫性宫颈炎8)宫颈息肉9)宫内节育器放置与取出10)急性宫颈炎11)宫颈尖锐湿疣 12)宫颈腺癌 4.多种子宫和附件模型： 1)宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前不透明）2)子宫伴有明显前倾、前屈 3)子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 4)子宫伴有右侧输卵管炎 5)异位妊娠：输卵管壶腹部妊娠；妊娠6-20周子宫变化 6)子宫伴有明显后倾、后屈7)子宫伴有右侧输卵管积水8)子宫肌瘤9)输卵管阻塞10)子宫伴有右侧输卵管结核11)用节育环导引叉放置与取出宫内节育器 ▲5.配有技能虚拟仿真教学：（提供软件功能截图证明） 5.1支持查看每个项目的达标分数、学员成绩、学习次数、学习时长以及达标情况；支持查看学员任务每个项目的得分，并以扇形图展示；支持查看学员任务每个项目日期、开始时间、结束时间、时长、得分；支持查看项目每次操作评分点得分、与平均值比较，并以雷达图展示。 5.2系统内的场景、人物、设备要求以 3D 形式展现，不接受 FLASH 和动画形式。 5.3要求以3D方式构建仿真实训环境，在仿真环境内以第三人称通过人机交互进行技能训练操作。 5.4操作者可随时对操作步骤进行定位，并进行跳跃式反复训练，支持跳步操作。 5.5要求虚拟实训中要支持容错机制，例如缺少关键仪器、物品，前置步骤未进行等情况要有友好提示。 5.6宫内发育虚拟仿真教学软件操作流程符合《医师资格考试大纲》-《实践技能考试大纲》要求，包含不少于35个分步技能步骤。 | 1
21 | 会阴切开与缝合示教模型 | 模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。 功能参数： 1. 模块皮肤手感真实，富有弹性。 2. 三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。 | 5
22 | 五种正异常骨盆与胎儿模型训练套装 | 要求：包含成年女性常见的五种正常、异常骨盆及仿真胎儿，模拟骨盆解剖结构正确，女性特征明显，附带第4、第5腰椎，手感逼真。骨盆各经线数值贴合教材，适用于骨盆测量的教学和训练，也可用于演示胎儿分娩机制以及新生儿脐带结扎、护理训练。 功能参数： (一)模拟骨盆： 1.包括女性正常骨盆、扁平骨盆、漏斗型骨盆、均小骨盆、畸形骨盆共五具骨盆模型。 2.所有女性骨盆模型均模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 3.各骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均对应每种骨盆形态特点，可用于骨盆测量的教学和训练。 4.采用高分子材料制作，手感、质地高度仿真，无毒无害，结实耐用。 (二)仿真胎儿1个： ▲1.胎儿模拟正常新生儿大小，全身为柔韧性的皮肤，内部具有骨骼结构，外观及触感真实，胎头可清晰触及每个颅缝和前后囟门。 2.胎儿包含完整的胎盘和脐带，可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 3.胎儿可防水，可进行新生儿护理、沐浴、换尿布等操作。 | 1
23 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 模拟5岁左右儿童腹部和大腿，解剖结构真实，体表骨性标志清楚可及，可模拟股动脉搏动，操作手感真实，可进行儿童股动脉、股静脉穿刺训练。 功能参数： 1. 产品为5岁儿童腹部至大腿1/2半身模型，皮肤柔软，手感真实，耐针刺效果好。 2. 模型取仰卧位，可模拟股动脉搏动。 3. 可进行儿童股动脉与股静脉穿刺训练。 4.可进行皮肤及血管配件更换。（不能更换） | 1
24 | 肠管吻合与切开模型 | 模拟小肠模块，采用高分子生物仿真材料，真实还原真实人体小肠的外形、人体小肠壁层次，解剖结构和层次真实，操作手感逼真。适用于外科手术学肠管吻合术操作训练。 功能参数： 1. 模型模拟真实的肠壁结构，具有真实的浆膜层、黏膜层和带血管标志的肠系膜。可进行肠管的钳夹、切断、缝合训练。 2. 肠管模型直径≥30mm。训练模型配生物仿真肠管为高分子生物仿真材料。 | 10
25 | 四大穿刺模型替换件各4套 | 1、腰椎穿刺皮、囊4套 2、腰腔穿刺皮、囊4套 3、腹腔、骨穿刺皮、囊4套 | 4
26 | 模型教学操作存储台（颜色可定制） | 规格：不低于1200*650*780mm（长宽高）； 台面：采用≥12.5mm实芯理化板,边缘加厚至≥25mm，经机械打磨近人边为半圆型，耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防滑、防潮,台面承受2500N静载荷，持续30min;不变形。 桌体：采用40*60mm(矩管)框架；壁厚≥1.2mm；连接件为螺杆连接而成,金属件严格经过酸洗.磷化.静电喷塑处理.其余采用E1级三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮符合GB/T4897.7甲醛释放量符合GB18580标准，其截面封边粘力强，密封性好，中层为抽屉，下层设置两个柜子，可储存较大物品，带轮方便移动。 | 8
27 | 新生儿复苏球囊、面罩（0号、1号）、气管导管（2.5/3.0/3.5/4.0）、喉镜及镜片（0号、1号） | 1、气囊及面罩采用硅胶制作，可重复使用，使用寿命长。其面罩设计合理，符合人体面部解剖位，能紧密贴合在面部，不漏气。 2、整套产品包括：呼吸球、面罩、贮气囊、螺旋开口器、大、中、小三个口烟通气道、输氧管、塑料箱 3、模拟喉镜：产品用于模拟行气管插管术时使用。 | 1
28 | 婴儿气道异物梗阻模型（一岁以上） | 1. 可模拟气道阻塞。 2. 可进行标准的 CPR 操作：人工呼吸和胸外按压。 3. 气道贯通时的胸部扩张。 4. 窒息、异物阻塞气道的模拟。 5. 标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 6. 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 | 2
29 | 婴儿气道阻塞与心肺复苏智能模拟训练系统（带平板反馈系统） | 要求：可进行婴儿海姆立克急救法操作、海姆立克急救法与心肺复苏操作，不仅囊括了医学生自主训练学习，并且非常适用于儿科医生、急诊科医生的继续再教育，通过规范的救治流程培训，可有效提高医护人员应对婴儿异物窒息的救治能力。 功能参数： 模拟人参数： 1. 模拟人为7~8个月月龄的男婴，具有完整的口鼻结构。全身仿真覆盖柔韧的皮肤及肌肉层，内部具有真实的全身骨骼结构，体表标志位置准确，可真实触及胸骨和肋骨。可摆放各种仿生体位，关节活动灵活，配有铝盒金制包装箱，携带方便； 2. 可进行海姆立克急救法训练，可将异物置于模型咽喉部，模拟气道阻塞状态，操作成功异物从咽喉脱离至口腔； 3. 可进行气管插管训练，正确插入气管，供气双肺膨胀，可见胸部隆起； 4. 可进行心肺复苏训练，支持呼吸面罩及口对口吹气，可见胸部隆起，按压位置和按压深度可进行电子检测； 5. 可以针对救活标准、取出异物、按压提示音及救活后哭声、咳嗽声进行设置，抢救成功后可模拟婴儿哭啼状态，并可触摸到肱动脉及听诊心音。 系统参数： 1. 系统可选择两种角色登录方式。学生角色登录，可进行教学、海姆立克急救法训练和CPR训练、历史成绩查询、成绩统计及打印。学员端的历史成绩查询可以图表形式展示学员成长过程。成绩可随时查看、打印；教师角色登录，可进行教学、海姆立克急救法训练和CPR训练、技能考核、考核成绩查询及打印，拥有自定义评分标准的权限。考核结束可针对学生的操作结果所查询人数各项错误的占比，具有可视化图表。可一键扫描学员二维码，快速获取学员信息，支持成绩无线打印； 2. ▲教师可根据学生的操作实时进行打分；支持手机扫描二维码，快速连接模型。教师可根据教学需要对模拟人救活标准进行设置，教师可以修改分数机制； 3. 系统具有相关教学内容，以三维动画展示海姆立克急救法、胸外按压、开放气道等操作步骤，具有典型病例，训练和考核可以三维动画形式模拟真实病例场景； 4. ▲系统具有科学成长记录报告，成绩分析功能：可分析本次各项训练结果对比上一次的成长趋势，可以突显仪表、评估环境、记录时间等该步骤的操作是有进步还是倒退，可形成终结性评价，成绩查询：可分别查看各项评分和操作记录。以图表方式展示历史成绩对比趋势； 5. 系统可实时监测操作流程中的关键点，并作出反馈，如：按压位置、按压深度、吹气时间、拍背位置、压胸位置等数据。 | 1
30 | 模拟示教隔离衣 | 材质：可重复灭菌纯棉；可高温高压灭菌；尺寸：S/M/L/XL 码（适配不同身高选手）； 性能：防水防血液渗透、袖口松紧设计、腰部系带牢固； 标准：符合医用隔离衣行业标准 | 10
31 | 模拟示教电动吸引器 | 极限负压值:≥90kPa（760mmHg） 负压调节范围:20kPa-极限负压值 抽气速率:≥20L/min 贮液瓶容量:2500mL/只，2只一组 噪声:≤65dB(A) 吸引泵:活塞泵 | 1
32 | 教学辅助用具 | 止血钳（直2、弯4）、持针器1、平镊1、齿镊1、刀柄1、巾钳4、卵圆钳1、组织剪1、线剪1、器械盒1 | 5
33 | 教学辅助铲式担架 | 1、需采用高强度铝合金材料制成，四块板：可折叠，可拆分，可伸缩。 2、可折叠设计，便携易堆叠，大大缩小所占用的空间，利于大规模应用。 3、可拆分设计，采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。两端设有离合装置，可以分离成左右两部分侧开关更容易操作，为伤员提供更优保护。在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。 4、可伸缩设计，担架长度根据人身长可作调节,共3个档位。担架一端（脚部）采用窄框架结构。适用于任何体型、身高的患者。 5、产品配备安全绑带，保证病人的安全。 6、铲式担架可配头部固定器一起使用。 | 1
34 | 教学辅助治疗车 | 740mm×450mm×830mm，全不锈钢材质，二层双抽 | 6
35 | 合计 |  | 131