医疗设备需求参数表
	科  室
	麻醉科
	设备名称
	高频超声探头

	拟采购数量
	1
	参数用途
	市场调研

	功能需求：
1.高频探头可适配本院现有超声设备成像系统，接口通用兼容，安装后整机成像、血流功能无衰减；
2.具备超宽独立变频成像，支持CDFI彩色血流显像；
3.针尖成像清晰，可满足超声引导下进行血管穿刺、神经阻滞临床操作；
4.探头外壳耐医用消毒液擦拭，符合手术室、麻醉科院感消毒要求。
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