医疗设备需求参数表

| 科 室 | 麻醉科 | 设备名称 | 高频超声探头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 1.高频探头可适配本院现有超声设备成像系统，接口通用兼容，安装后整机成像、血流功能无衰减； - 2.具备超宽独立变频成像，支持CDFI彩色血流显像； - 3.针尖成像清晰，可满足超声引导下进行血管穿刺、神经阻滞临床操作； - 4.探头外壳耐医用消毒液擦拭，符合手术室、麻醉科院感消毒要求。 |  |  |  |