医疗设备需求参数表
	科  室
	中医科
	设备名称
	中频脉冲电治疗仪

	拟采购数量
	4
	参数用途
	市场调研

	功能需求：
1、中频调制波形：具备正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波；
2、输出通道：输出通道数量不低于4路，每路强度独立可调；
3、热敷功能：支持加热输出，热敷温度控制区间40℃±3℃；
4、定时功能：治疗时间多档位可调，最大定时时长不低于 60 分钟；
5、资质要求：产品具备有效医疗器械注册证；
6、多重安全防护：配备超温保护、开路保护、短路保护、过流保护功能；
7、处方功能：内置多套标准治疗处方，支持医护人员自主新建、编辑自定义治疗处方。
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