医疗设备需求参数表

| 科 室 | 呼吸科 | 设备名称 | 无创呼吸机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求: 1.通气模式：CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、PC模式 2.压力范围：吸气正压：4-30cmH2O，呼气正压4-25cmH2O,持续压力4-20cmH2O 后备吸气时间：0.2-4.0s 3.升压挡：1-6档 4.爬坡时间：0min-60min - 5.漏气补偿：60L/min |  |  |  |