医疗设备需求参数表
	科      室
	疾病管理中心
	设备名称
	自助体检报告打印机

	拟采购数量
	1
	参数用途
	市场调研

	一、基础功能
1. 支持身份证、医保卡、人脸识别多种身份核验方式；
2. 可自动调取、打印个人体检报告，兼容 PDF 格式与结构化数据报告；
3. 屏幕展示操作指引，支持语音播报、触屏两种交互模式；
4. 自动完整记录打印日志，留存打印时间、操作人员、打印内容信息。
二、核心功能（数据互通与报告整合）
1. 数据对接：设备开放标准化通用医疗数据接口，可与院内公共卫生、医院信息、家庭医生服务类业务系统实时数据互通；
2. 多报告整合打印：支持合并调取、统一打印血压、血糖、心电图、B 超等多类筛查检查结果。
三、硬件配置要求
整机集成打印模块、身份证读卡器、≥10 英寸触控显示屏；搭载有线、WiFi 双网络通信模块。
四、软件与安全合规要求
1. 数据传输采用 HTTPS、API 加密方式，整体设计符合《医疗卫生信息安全规范》；
2. 提供通用标准化数据交互接口，适配主流医疗业务系统对接；
3. 整机设备或配套管理软件，需完成网络安全、医疗信息系统相关备案手续。
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