## 2025.7.22
全院计量器具检测统计表
序号 | 强检项目
1 | 项目 | 预估金额（元） | 预估数量 | 合计（元）
2 | 血压计 | 30 | 54 | 1620
3 | 多参数监护仪 | 540 | 243 | 131220
4 | 心电图机 | 540 | 21 | 11340
5 | 戥秤 | 2 | 4 | 8
6 | 氧气压力表 | 130 | 102 | 13260
7 | 压力表 | 65 | 50 | 3250
8 | 焦度计 | 400 | 1 | 400
9 | 镜片箱 验光仪 | 450 | 6 | 2700
合计 |  |  | 481 | 163798
序号 | 非强检项目
1 | 项目 | 预估金额（元） | 预估数量 | 合计（元）
2 | 脉动真空灭菌器 | 4000 | 2 | 8000
3 | 蒸汽灭菌器 | 1000 | 1 | 1000
4 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器 | 1000 | 1 | 1000
5 | 药品阴凉柜/立式冷藏柜/药品柜/星星陈列柜/医用冷藏箱药品冷藏箱 | 600 | 52 | 31200
6 | 无霜冷藏冷冻冰箱 | 800 | 8 | 6400
7 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 700 | 5 | 3500
8 | 温湿度采集模块 | 55 | 17 | 935
9 | 数字温度计 | 100 | 25 | 2500
10 | 温湿度表 | 50 | 8 | 400
11 | 医院注射泵（双） | 800 | 120 | 96000
12 | 医院注射泵（单） | 500 | 36 | 18000
13 | 输液泵 | 500 | 45 | 22500
14 | MR | 7500 | 1 | 7500
15 | CT | 2660 | 2 | 5320
16 | CR\DR | 1360 | 5 | 6800
17 | 移液器 | 320 | 35 | 11200
18 | 酶标分析仪 | 770 | 1 | 770
19 | 血细胞分析仪 | 610 | 3 | 1830
20 | 实时荧光定量PCR仪 | 2000 | 2 | 4000
21 | 全自动医用PCR分析系统 | 2000 | 3 | 6000
22 | 全自动生化分析仪 | 1220 | 2 | 2440
23 | 血小板振荡保存箱 | 600 | 1 | 600
24 | 医用血液冷藏箱 | 600 | 2 | 1200
25 | 立式低温保存箱 | 600 | 7 | 4200
26 | 电热恒温培养箱 | 600 | 1 | 600
27 | 生化培养箱 | 600 | 2 | 1200
28 | 二氧化碳培养箱 | 600 | 1 | 600
29 | 除颤仪 | 600 | 15 | 9000
30 | 除颤监护仪 | 900 | 5 | 4500
31 | 医院超声诊断仪 | 810 | 16 | 12960
32 | 压力真空表（-0.1-0.3）MPa | 190 | 18 | 3420
合计 |  |  | 442 | 275575
备注：强制检定项目为免费检测，非强制鉴定为付费检测