## 2025.7.22
全院计量器具检测统计表
序号 | 强检项目
1 | 项目 | 预估数量
2 | 血压计 | 54
3 | 多参数监护仪 | 243
4 | 心电图机 | 21
5 | 戥秤 | 4
6 | 氧气压力表 | 102
7 | 压力表 | 50
8 | 焦度计 | 1
9 | 镜片箱 验光仪 | 6
合计 |  | 481
序号 | 非强检项目
1 | 项目 | 预估数量
2 | 脉动真空灭菌器 | 2
3 | 蒸汽灭菌器 | 1
4 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器 | 1
5 | 药品阴凉柜/立式冷藏柜/药品柜/星星陈列柜/医用冷藏箱药品冷藏箱 | 52
6 | 无霜冷藏冷冻冰箱 | 8
7 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 5
8 | 温湿度采集模块 | 17
9 | 数字温度计 | 25
10 | 温湿度表 | 8
11 | 医院注射泵（双） | 120
12 | 医院注射泵（单） | 36
13 | 输液泵 | 45
14 | MR | 1
15 | CT | 2
16 | CR\DR | 5
17 | 移液器 | 35
18 | 酶标分析仪 | 1
19 | 血细胞分析仪 | 3
20 | 实时荧光定量PCR仪 | 2
21 | 全自动医用PCR分析系统 | 3
22 | 全自动生化分析仪 | 2
23 | 血小板振荡保存箱 | 1
24 | 医用血液冷藏箱 | 2
25 | 立式低温保存箱 | 7
26 | 电热恒温培养箱 | 1
27 | 生化培养箱 | 2
28 | 二氧化碳培养箱 | 1
29 | 除颤仪 | 15
30 | 除颤监护仪 | 5
31 | 医院超声诊断仪 | 16
32 | 压力真空表（-0.1-0.3）MPa | 18
合计 |  | 442
备注：强制检定项目为免费检测，非强制鉴定为付费检测